KOMUNIKAT

 PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO

 INSPEKTORA SANITARNEGO

 W LUBLIŃCU

 z dnia 20.05.2021 r. godz. 13.30

 skierowany do Wójta Gminy Kochanowice

 i konsumentów wody

 z wodociągu sieciowego Lubockie - Ostrów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu informuje, iż w dniu 18.05.2021 r. na terenie gminy Kochanowice (Ostrów - hydrant wody przy ul. Wiejskiej oraz Lubockie – hydrant wody przy ul. Wieczorka) zostały pobrane 2 próbki wody do badań laboratoryjnych, z wodociągu sieciowego Lubockie - Ostrów.

Przeprowadzone badania wody wykazały przekroczenie parametru mikrobiologicznego (Liczba Enterokoków - 3 j.t.k.), co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294). Odpowiedzialnym za jakość dostarczanej wody jest przedsiębiorstwo: Roman Browarski Zakład Ochrony Środowiska „HYDROTECH” zlokalizowane w Dąbrowie Górniczej, ul. Al. J. Piłsudskiego 60A.

W związku z powyższym woda z sieci wodociągowej Lubockie - Ostrów

**nie nadaje się do spożycia przez ludzi**,

przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów.

Do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań wody wodociągowej, należy używać do spożycia wyłącznie wodę z bezpiecznego alternatywnego źródła, które zobowiązane zapewnić jest przedsiębiorstwo: Roman Browarski Zakład Ochrony Środowiska „HYDROTECH” zlokalizowane w Dąbrowie Górniczej, ul. Al. J. Piłsudskiego 60A.

W dniu 20.05.2021 r. na terenie gminy Kochanowice, z wodociągu sieciowego Lubockie - Ostrów zostały pobrane próbki wody do badań laboratoryjnych. O wynikach badań poinformujemy po ich zakończeniu. Jakość wody w sieci wodociągowej Lubockie - Ostrów pozostaje pod wzmożonym nadzorem sanitarnym, będzie na bieżąco monitorowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań.

Informacje dotyczące jakości wody z ww. wodociągu obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.